## 仕様規定
東京ゼロエミ住宅 設計内容説明書 （仕様規定）
確認事項 | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [12 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 |  | 設計内容（現況） | [8 empty] | 記載図書欄
躯体の断熱性能 | 外皮性能等に係る基本事項 | 適用する基準 |  | □ |  | 誘導仕様基準 | [6 empty] | □ | 計算書 | □
[13 empty] | □ | 仕様書
|  | 躯体の 断熱性能 |  | □ |  | 熱貫流率の基準に適合 | [6 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ |  | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [6 empty] | □ | 建具表
□
|  | 開口部の断熱性能等 |  | □ |  | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
|  |  |  | □ |  | 緩和措置有り
[6 empty] | □ | 窓の断熱(2％緩和） |  |  | □ | 窓の日射(4％緩和）
確認事項 | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [12 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 |  | 設計内容（現況） | [8 empty] | 記載図書欄
設備の省エネルギー性能 | 設備機器に係る概要 | 適用する基準 |  | □ |  | 仕様基準 | [6 empty] | □ | 建具表 | □
|  |  |  | □ |  | 性能基準 | [6 empty] | □ | 矩計図
|  | 仕様基準 | 設備仕様 | □ |  | 仕様規定の設備に関する基準に適合 | [6 empty] | □ | 平面図
[13 empty] | □ | 機器表
[13 empty] | □ | 系統図
|  | 性能基準 | 設備仕様 | □ |  | 性能規定の設備に関する基準に適合
[13 empty] | □ | 仕上げ表
|  |  | 計算結果 | ・ＢＥＩZE |  |  |  | ≦0.70
|  |  |  | □ |  | １次エネルギー消費量計算の結果による
再生可能エネルギー利用設備の設置 |  | 種類 |  | 要件 | [8 empty] | □ | 平面図 | □
|  | 太陽光発電システム |  | ・ | 太陽光発電システムの公証最大出力の合計（ | [6 empty] | ）kw | □ | 機器表
|  |  |  | ・ | パワーコンディショナーの定格出力の合計（ | [6 empty] | ）kw | □ | 系統図
[5 empty] | □ | モジュールはJETモジュール認証又は同等の認証を受けたもの
[5 empty] | □ | 住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用
[5 empty] | □ | 停電時自立運転機能を有している
[5 empty] | □ | 地絡検知機能を有している
|  | 太陽熱利用システム |  |  | □ | 太陽熱を集熱器に集めて給湯、空調（輻射式の暖房を含む。以降同じ。）又は給湯及び空調に利用するシステムで、液体集熱式（強制循環式に限る。）又は空気集熱式によるものであること。
[5 empty] | □ | 集熱器が、日本産業規格のJIS A 4112に規定する基準相当の性能を持つものとして都が認めるものであること。
[5 empty] | □ | 住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用
|  | 地中熱利用システム |  |  | □ | 地中の熱を熱源として給湯、空調又は給湯及び空調に利用するシステムで、クローズドループ型で地中に埋設した地中熱交換器を使用するものであること。
[5 empty] | □ | 暖房時エネルギー消費効率（定格COP値）が3.7以上であること。
[5 empty] | □ | 住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用
再生可能エネルギー利用設備を設置しない |  | 設置しない要件 いずれか一つに該当 | [10 empty] | □ | 面積表 | □
南面等屋根が一である場合
[5 empty] | □ | 当該南面等屋根の水平投影面積が20㎡未満
[6 empty] | （ |  |  | ）㎡
|  | 南面等屋根が二以上ある場合 |  |  | □ | 下記どちらも該当
[6 empty] | □ | 最も大きい水平投影面積20㎡未満
[6 empty] | （ |  |  | ）㎡
[6 empty] | □ | 2番目に大きい水平投影面積10㎡未満
[6 empty] | （ |  |  | ）㎡
|  | 法令 |  |  | □ | 法令により再生可能エネルギー利用設備を設置できない建築物
|  | その他 |  |  | □ | その他知事が定める建築物

## 性能規定
東京ゼロエミ住宅 設計内容説明書 （性能規定）
確認事項 | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [9 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 | 設計内容（現況） | [6 empty] | 記載図書欄
躯体の断熱性能 | 躯体等の断熱材の断熱性能 | 外皮平均 熱貫流率 | ・水準A 基準値 0.35【W/㎡K】以下 | [6 empty] | □ | 計算書 | □
|  |  | ・水準B 基準値 0.46【W/㎡K】以下 | [6 empty] | □ | 仕様書
|  |  | ・水準C 基準値 0.60【W/㎡K】以下 | [6 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ |  | UA値計算書による |  |  |  |  | □ | 立面図
□
確認事項 | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [9 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 | 設計内容（現況） | [6 empty] | 記載図書欄
設備の省エネルギー性能 | 設備機器に係る概要 | 設備仕様 | □ |  | 性能規定の設備に関する基準に適合 |  |  |  |  | □ | 計算書 | □
[10 empty] | □ | 仕様書
|  | 計算結果 | ・水準A |  |  | ＢＥＩZE（ | 基準値 0.55以下 ※集合住宅等については0.60 |  |  | □ | 平面図
|  |  | ・水準B |  |  | ＢＥＩZE（ | 基準値 0.60以下 ※集合住宅等については0.65 |  |  | □ | 機器表
|  |  | ・水準C |  |  | ＢＥＩZE（ | 基準値 0.70以下 |  |  | □ | 仕上げ表
|  |  | □ |  | １次エネルギー消費量計算の結果による
再生可能エネルギー利用設備の設置 |  | 種類 | 要件 | [6 empty] | □ | 平面図 | □
|  | 太陽光発電システム | ・ | 太陽光発電システムの公証最大出力の合計（ |  |  |  |  | ）kw | □ | 機器表
|  |  | ・ | パワーコンディショナーの定格出力の合計（ |  |  |  |  | ）kw | □ | 系統図
|  |  |  | □ | モジュールはJETモジュール認証又は同等の認証を受けたもの
|  |  |  | □ | 住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用
|  |  |  | □ | 停電時自立運転機能を有している
|  |  |  | □ | 地絡検知機能を有している
|  | 太陽熱利用システム |  | □ | 太陽熱を集熱器に集めて給湯、空調（輻射式の暖房を含む。以降同じ。）又は給湯及び空調に利用するシステムで、液体集熱式（強制循環式に限る。）又は空気集熱式によるものであること。
|  |  |  | □ | 集熱器が、日本産業規格のJIS A 4112に規定する基準相当の性能を持つものとして都が認めるものであること。
|  |  |  | □ | 住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用
|  | 地中熱利用システム |  | □ | 地中の熱を熱源として給湯、空調又は給湯及び空調に利用するシステムで、クローズドループ型で地中に埋設した地中熱交換器を使用するものであること。
|  |  |  | □ | 暖房時エネルギー消費効率（定格COP値）が3.7以上であること。
|  |  |  | □ | 住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用
再生可能エネルギー利用設備を設置しない |  | 設置しない要件 いずれか一つに該当 | [7 empty] | □ | 面積表 | □
南面等屋根が一である場合
|  |  |  | □ | 当該南面等屋根の水平投影面積が20㎡未満
[5 empty] | （ |  |  | ）㎡
|  | 南面等屋根が二以上ある場合 |  | □ | 下記どちらも該当
[5 empty] | □ | 最も大きい水平投影面積20㎡未満
[5 empty] | （ |  |  | ）㎡
[5 empty] | □ | 2番目に大きい水平投影面積10㎡未満
[5 empty] | （ |  |  | ）㎡
|  | 法令 |  | □ | 法令により再生可能エネルギー利用設備を設置できない建築物
|  | その他 |  | □ | その他知事が定める建築物